**Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми предоставляются сведения для получения технических условий на проектирование узла учета и выполняется проектная документация по оборудованию узлам учета**

1. **Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 года №776** «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».
2. **Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644** «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
3. **ГОСТ 21.205-93** «Система проектной документации для строительства. Условные обозначения элементов санитарно- технических систем» (введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 05.04.1994 г. №18-29).
4. **ГОСТ 21.601-2011** «Межгосударственный стандарт система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации».
5. **СНиП 2.04.01-85\* «Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий» (**утвержден Постановлением Минстроя России от 11 июля 1996 г. № 18-46).
6. **СП 30.13330.2012** «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85\*» (утвержденный Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 г. №626).
7. **СП 31.13330.2012** «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84\*» (утвержденный Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 г. №635/14).
8. **ГОСТ Р 21.1101-2013** «Национальный стандарт российской федерации. система проектной документации для строительства. основные требования к проектной и рабочей документации».
9. **СП 53.13330.2011** «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97\*» (утвержденный Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 г. №849).
10. **Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 99/пр** «Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».
11. **СП 8.13130.2009** «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (утвержденный Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 178 (ред. От 09.12.2010)).
12. **СП 10.13130.2009** «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" (утвержденный Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 180 (ред. от 09.12.2010)).