Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2013 г. N 376

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ И НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Нижегородской области  от 02.09.2013 [N 604](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068446E2D46534FC5507F782E78FD45E824CC65F8CD7C37DBA6369CFA151D72AAF0A62DBA0275D5A7BF9I), от 31.03.2015 [N 180](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068245E6DA6337A15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBF6136CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI), от 30.04.2015 [N 261](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068245E7DC6E3BA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBF6D36CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI),  от 26.08.2016 [N 578](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBF6036CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI), от 31.05.2017 [N 365](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068241E0DB663CA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBF6D36CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI), от 20.05.2020 [N 398](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068145E0DF603BA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBF6D36CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI)) |  |

В соответствии с [частью 9.2 статьи 156](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E128AB02AB0F0069048E90F8442ED8A3B6BA70850FE88B0C89B07C008CA588ED5C829EE2C6893E604C428AD0A61D9BC72F4I), [частью 1 статьи 157](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E128AB02AB0F0069048E90F8442ED8A3B6BA70850FE88B0C89B07C708C355D8868728B26B3D80E406C42BAF1676F2I) Жилищного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E128AB02AB0F0069148E3088247ED8A3B6BA70850FE88B0DA9B5FCC0BCB408DD5DD7FBF6A73FCI) Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме", [постановлением](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E128AB02AB0F006914EEA0A8B4CED8A3B6BA70850FE88B0C89B07C008CB5E8CDFC829EE2C6893E604C428AD0A61D9BC72F4I) Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. N 1498 "О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме" Правительство Нижегородской области постановляет:

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 31.05.2017 [N 365](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068241E0DB663CA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBF6036CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI), от 20.05.2020 [N 398](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068145E0DF603BA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBF6E36CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI))

1. Утвердить с 1 июля 2014 года нормативы потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях при отсутствии приборов учета холодной воды, горячей воды и сточных бытовых вод на территории населенных пунктов Нижегородской области согласно [приложениям 1](#P57) - [4](#P602) к настоящему постановлению.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068446E2D46534FC5507F782E78FD45E824CC65F8CD7C37DB96369CFA151D72AAF0A62DBA0275D5A7BF9I) Правительства Нижегородской области от 02.09.2013 N 604)

2. Исключен с 1 июля 2017 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068241E0DB663CA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBF6136CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 31.05.2017 N 365.

3. Утвердить с 1 июля 2014 года [нормативы](#P872) потребления населением коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии приборов учета холодной воды на территории Нижегородской области согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068446E2D46534FC5507F782E78FD45E824CC65F8CD7C37CBE6369CFA151D72AAF0A62DBA0275D5A7BF9I) Правительства Нижегородской области от 02.09.2013 N 604)

1

3 . Утвердить [нормативы](#P793) потребления холодной и горячей воды в целях

содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории

Нижегородской области согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1

(п. 3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068241E0DB663CA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области

от 31.05.2017 N 365)

4. При расчете нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению и нормативов потребления холодной воды и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Нижегородской области применен расчетный метод.

(п. 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068241E0DB663CA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6A36CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 31.05.2017 N 365)

1

4 . Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBF6136CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области

от 26.08.2016 N 578.

Абзац исключен с 1 июля 2017 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068241E0DB663CA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6C36CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 31.05.2017 N 365.

5. Признать утратившими силу:

[постановление](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068642E6D46234FC5507F782E78FD45E904C9E538FD7DD7CBD763F9EE770F5I) Правительства Нижегородской области от 26 октября 2011 года N 869 "Об утверждении нормативов холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения для населения Балахнинского муниципального района Нижегородской области";

[постановление](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068540E7DF6434FC5507F782E78FD45E904C9E538FD7DD7CBD763F9EE770F5I) Правительства Нижегородской области от 30 августа 2012 года N 593 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Нижегородской области".

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, за исключением [абзаца второго пункта 2](#P21) и [абзаца второго пункта 5](#P38) настоящего постановления.

[Абзац второй пункта 2](#P21) настоящего постановления вступает в силу с 16 сентября 2013 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2013 года.

[Абзац второй пункта 5](#P38) настоящего постановления вступает в силу с 1 июля 2014 года.

(п. 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068446E2D46534FC5507F782E78FD45E824CC65F8CD7C37CBD6369CFA151D72AAF0A62DBA0275D5A7BF9I) Правительства Нижегородской области от 02.09.2013 N 604)

Губернатор

В.П.ШАНЦЕВ

Приложение 1

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года N 376

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ

ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И СТОЧНЫХ БЫТОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ

ЖИТЕЛЕЙ БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Нижегородской области  от 31.03.2015 [N 180](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068245E6DA6337A15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI), от 26.08.2016 [N 578](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI), от 20.05.2020 [N 398](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068145E0DF603BA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBF6136CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI)) |  |

Таблица 1. Нормативы потребления населением коммунальных

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению

и водоотведению в жилых помещениях на территории населенных

пунктов Нижегородской области с численностью жителей

более 100 тысяч человек

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением | | | |
| 1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,724 | 3,411 | 9,135 |
| 1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,074 | 2,686 | 7,760 |
| 1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,939 | 1,421 | 5,360 |
| 1.4. | высотой свыше 12 этажей с повышенными требованиями к их благоустройству | 6,390 | 3,770 | 10,160 |
| 2. | Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением | | | |
| 2.1. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми | 2,400 | 1,240 | 3,640 |
| 2.2. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах | 2,637 | 1,503 | 4,140 |
| 2.3. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания | 3,110 | 2,030 | 5,140 |
| 2.4. | оборудованные раковиной, унитазом | 1,868 | 0,492 | 2,360 |
| 2.5. | оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом | 4,146 | 2,514 | 6,660 |
| 3. | Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения | | | |
| 3.1. | Оборудованные газовыми водонагревателями | | | |
| 3.1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 6,740 | - | 6,740 |
| 3.1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,840 | - | 5,840 |
| 3.1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,440 | - | 4,440 |
| 3.1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 3,360 | - | 3,360 |
| 3.2. | Не оборудованные водонагревателем | | | |
| 3.2.1. | ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,960 | - | 3,960 |
| 3.2.2. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,560 | - | 3,560 |
| 3.2.3. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,480 | - | 2,480 |
| 4. | Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок | 1,730 | - | - |

Таблица 2. Нормативы потребления населением коммунальных

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению

и водоотведению в жилых помещениях с учетом повышающего

коэффициента при наличии технической возможности установки

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

на территории населенных пунктов Нижегородской области

с численностью жителей более 100 тысяч человек на 2015 год

Исключена. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 26.08.2016 N 578.

Таблица 3. Нормативы потребления населением коммунальных

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению

и водоотведению в жилых помещениях с учетом повышающего

коэффициента при наличии технической возможности установки

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

на территории населенных пунктов Нижегородской области

с численностью жителей более 100 тысяч человек на 2016 год

Исключена. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 26.08.2016 N 578.

Таблица 4. Нормативы потребления населением коммунальных

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению

и водоотведению в жилых помещениях с учетом повышающего

коэффициента при наличии технической возможности установки

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

на территории населенных пунктов Нижегородской области

с численностью жителей более 100 тысяч человек

с 1 января 2017 года

Исключена. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 26.08.2016 N 578.

Примечание:

1. Годовая продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения принята 351 день с учетом 14 дней на проведение планово-предупредительного ремонта.

2. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения.

3. Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, установленные [пунктами 1](#P84), [2 таблицы 1](#P106) настоящего Приложения, применяются также в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

(п. 3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068145E0DF603BA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBF6136CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 20.05.2020 N 398)

Приложение 2

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года N 376

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ

ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И СТОЧНЫХ БЫТОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ

ЖИТЕЛЕЙ ОТ 50 ДО 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Нижегородской области  от 31.03.2015 [N 180](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068245E6DA6337A15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C278BB6D36CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI), от 26.08.2016 [N 578](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI), от 20.05.2020 [N 398](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068145E0DF603BA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBF6136CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI)) |  |

Таблица 1. Нормативы потребления населением коммунальных

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению

и водоотведению в жилых помещениях на территории

населенных пунктов Нижегородской области с численностью

жителей от 50 до 100 тысяч человек

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением | | | |
| 1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,845 | 3,110 | 7,955 |
| 1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,194 | 2,386 | 6,580 |
| 1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,059 | 1,121 | 4,180 |
| 1.4. | высотой свыше 12 этажей с повышенными требованиями к их благоустройству | 5,831 | 3,529 | 9,360 |
| 2. | Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением | | | |
| 2.1. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми | 2,400 | 1,240 | 3,640 |
| 2.2. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах | 2,637 | 1,503 | 4,140 |
| 2.3. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания | 3,110 | 2,030 | 5,140 |
| 2.4. | оборудованные раковиной, унитазом | 1,868 | 0,492 | 2,360 |
| 2.5. | оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом | 4,146 | 2,514 | 6,660 |
| 3. | Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения | | | |
| 3.1. | Оборудованные газовыми водонагревателями | | | |
| 3.1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 6,680 | - | 6,680 |
| 3.1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,780 | - | 5,780 |
| 3.1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,260 | - | 4,260 |
| 3.1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 3,260 | - | 3,260 |
| 3.2. | Оборудованные водонагревателями, работающими на твердом топливе (электрическими водонагревателями) | | | |
| 3.2.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 6,012 | - | 6,012 |
| 3.2.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,202 | - | 5,202 |
| 3.2.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,834 | - | 3,834 |
| 3.2.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,934 | - | 2,934 |
| 3.3. | Не оборудованные водонагревателем | | | |
| 3.3.1. | ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,780 | - | 3,780 |
| 3.3.2. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,380 | - | 3,380 |
| 3.3.3. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,381 | - | 2,381 |
| 4. | Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок | 1,730 | - | - |

Таблица 2. Нормативы потребления населением коммунальных

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению

и водоотведению в жилых помещениях с учетом повышающего

коэффициента при наличии технической возможности установки

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

на территории населенных пунктов Нижегородской области

с численностью жителей от 50 до 100 тысяч человек

на 2015 год

Исключена. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 26.08.2016 N 578.

Таблица 3. Нормативы потребления населением коммунальных

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению

и водоотведению в жилых помещениях с учетом повышающего

коэффициента при наличии технической возможности установки

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

на территории населенных пунктов Нижегородской области

с численностью жителей от 50 до 100 тысяч человек

на 2016 год

Исключена. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 26.08.2016 N 578.

Таблица 4. Нормативы потребления населением коммунальных

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению

и водоотведению в жилых помещениях с учетом повышающего

коэффициента при наличии технической возможности установки

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

на территории населенных пунктов Нижегородской области

с численностью жителей от 50 до 100 тысяч человек

с 1 января 2017 года

Исключена. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 26.08.2016 N 578.

Примечание:

1. Годовая продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения принята 351 день с учетом 14 дней на проведение планово-предупредительного ремонта.

2. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения.

3. Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, установленные [пунктами 1](#P253), [2 таблицы 1](#P275) настоящего Приложения, применяются также в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

(п. 3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068145E0DF603BA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBF6136CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 20.05.2020 N 398)

Приложение 3

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года N 376

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ

ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И СТОЧНЫХ БЫТОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ

ЖИТЕЛЕЙ ОТ 10 ДО 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Нижегородской области  от 31.03.2015 [N 180](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068245E6DA6337A15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C27BB86936CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI), от 26.08.2016 [N 578](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI), от 20.05.2020 [N 398](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068145E0DF603BA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBF6136CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI)) |  |

Таблица 1. Нормативы потребления населением коммунальных

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению

и водоотведению в жилых помещениях с численностью жителей

от 10 до 50 тысяч человек

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением | | | |
| 1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,127 | 2,633 | 6,760 |
| 1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,607 | 2,053 | 5,660 |
| 1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 2,756 | 1,104 | 3,860 |
| 2. | Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением | | | |
| 2.1. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми | 2,208 | 1,140 | 3,348 |
| 2.2. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах | 2,426 | 1,383 | 3,809 |
| 2.3. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания | 2,861 | 1,868 | 4,729 |
| 2.4. | оборудованные раковиной, унитазом | 1,718 | 0,453 | 2,171 |
| 2.5. | оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом | 3,814 | 2,313 | 6,127 |
| 3. | Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения | | | |
| 3.1. | Оборудованные газовыми водонагревателями | | | |
| 3.1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,480 | - | 5,480 |
| 3.1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,180 | - | 5,180 |
| 3.1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,860 | - | 3,860 |
| 3.1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,960 | - | 2,960 |
| 3.2. | Оборудованные водонагревателями, работающими на твердом топливе (электрическими водонагревателями) | | | |
| 3.2.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,932 | - | 4,932 |
| 3.2.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,662 | - | 4,662 |
| 3.2.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,474 | - | 3,474 |
| 3.2.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,664 | - | 2,664 |
| 3.3. | Не оборудованные водонагревателем | | | |
| 3.3.1. | ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,402 | - | 3,402 |
| 3.3.2. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,042 | - | 3,042 |
| 3.3.3. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,232 | - | 2,232 |
| 4. | Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок | 1,200 | - | - |

Таблица 2. Нормативы потребления населением

коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему

водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях с учетом

повышающего коэффициента при наличии технической возможности

установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов

учета с численностью жителей от 10 до 50 тысяч человек

на 2015 год

Исключена. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 26.08.2016 N 578.

Таблица 3. Нормативы потребления населением коммунальных

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению

и водоотведению в жилых помещениях с учетом повышающего

коэффициента при наличии технической возможности установки

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

с численностью жителей от 10 до 50 тысяч человек на 2016 год

Исключена. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 26.08.2016 N 578.

Таблица 4. Нормативы потребления населением коммунальных

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению

и водоотведению в жилых помещениях с учетом повышающего

коэффициента при наличии технической возможности установки

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

с численностью жителей от 10 до 50 тысяч человек

с 1 января 2017 года

Исключена. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 26.08.2016 N 578.

Примечание:

1. Годовая продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения принята 351 день с учетом 14 дней на проведение планово-предупредительного ремонта.

2. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения.

3. Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, установленные [пунктами 1](#P445), [2 таблицы 1](#P462) настоящего Приложения, применяются также в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

(п. 3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068145E0DF603BA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBF6136CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 20.05.2020 N 398)

Приложение 4

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года N 376

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ХОЛОДНОЙ

ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И СТОЧНЫХ БЫТОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ

ЖИТЕЛЕЙ МЕНЕЕ 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Нижегородской области  от 31.03.2015 [N 180](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068245E6DA6337A15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C27AB66B36CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI), от 26.08.2016 [N 578](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI), от 20.05.2020 [N 398](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068145E0DF603BA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBF6136CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI)) |  |

Таблица 1. Нормативы потребления населением коммунальных

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению

и водоотведению в жилых помещениях на территории населенных

пунктов Нижегородской области с численностью жителей

менее 10 тысяч человек

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях, куб. м в месяц на человека |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением | | | |
| 1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,892 | 2,548 | 6,440 |
| 1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,372 | 1,968 | 5,340 |
| 1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 2,521 | 1,019 | 3,540 |
| 1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 1,621 | 1,019 | 2,640 |
| 2. | Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением | | | |
| 2.1. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми | 2,208 | 1,140 | 3,348 |
| 2.2. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах | 2,426 | 1,383 | 3,809 |
| 2.3. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания | 2,861 | 1,868 | 4,729 |
| 2.4. | оборудованные раковиной, унитазом | 1,718 | 0,453 | 2,171 |
| 2.5. | оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом | 3,814 | 2,313 | 6,127 |
| 3. | Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения | | | |
| 3.1. | Оборудованные газовыми водонагревателями | | | |
| 3.1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,920 | - | 4,920 |
| 3.1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,320 | - | 4,320 |
| 3.1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,220 | - | 3,220 |
| 3.1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,320 | - | 2,320 |
| 3.2. | Оборудованные водонагревателями, работающими на твердом топливе (электрическими водонагревателями) | | | |
| 3.2.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,034 | - | 4,034 |
| 3.2.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,542 | - | 3,542 |
| 3.2.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 2,476 | - | 2,476 |
| 3.2.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 1,738 | - | 1,738 |
| 3.3. | Не оборудованные водонагревателем | | | |
| 3.3.1. | ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,078 | - | 3,078 |
| 3.3.2. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 2,376 | - | 2,376 |
| 3.3.3. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 1,656 | - | 1,656 |
| 4. | Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок | 1,200 | - | - |

Таблица 2. Нормативы потребления населением коммунальных

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению

и водоотведению в жилых помещениях с учетом повышающего

коэффициента при наличии технической возможности установки

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

на территории населенных пунктов Нижегородской области

с численностью жителей менее 10 тысяч человек на 2015 год

Исключена. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 26.08.2016 N 578.

Таблица 3. Нормативы потребления населением коммунальных

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению

и водоотведению в жилых помещениях с учетом повышающего

коэффициента при наличии технической возможности установки

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

на территории населенных пунктов Нижегородской области

с численностью жителей менее 10 тысяч человек на 2016 год

Исключена. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 26.08.2016 N 578.

Таблица 4. Нормативы потребления населением коммунальных

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению

и водоотведению в жилых помещениях с учетом повышающего

коэффициента при наличии технической возможности установки

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета

на территории населенных пунктов Нижегородской области

с численностью жителей менее 10 тысяч человек

с 1 января 2017 года

Исключена. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 26.08.2016 N 578.

Примечание:

1. Годовая продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения принята 351 день с учетом 14 дней на проведение планово-предупредительного ремонта.

2. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения.

3. Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, установленные [пунктами 1](#P629), [2 таблицы 1](#P651) настоящего Приложения, применяются также в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

(п. 3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068145E0DF603BA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBF6136CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 20.05.2020 N 398)

Приложение 5

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года N 376

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Нижегородской области  от 31.05.2017 [N 365](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068241E0DB663CA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6D36CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI), от 20.05.2020 [N 398](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068145E0DF603BA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6936CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI)) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория жилых помещений | | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,015 | 0,007 |
| от 6 до 9 | 0,015 | 0,007 |
| от 10 до 16 | 0,015 | 0,007 |
| более 16 | 0,015 | 0,007 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,022 | X |
| от 6 до 9 | 0,022 | X |
| от 10 до 16 | 0,022 | X |
| более 16 | 0,022 | X |
| 3. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,022 | X |
| от 6 до 9 | X | X |
| от 10 до 16 | X | X |
| более 16 | X | X |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  | 0,022 | X |

Примечание:

1. При определении нормативов потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, учтена как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме: площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

2. Нормативы потребления горячей воды, установленные пунктом 1 таблицы настоящего Приложения, применяются также в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

(примечание в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068145E0DF603BA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6936CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 20.05.2020 N 398)

Приложение 6

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года N 376

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Нижегородской области  от 31.03.2015 [N 180](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068245E6DA6337A15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C274BC6B36CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI), от 30.04.2015 [N 261](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068245E7DC6E3BA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBF6D36CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI), от 26.08.2016 [N 578](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI)) |  |

Таблица 1. Нормативы потребления коммунальной

услуги по холодному водоснабжению при использовании

земельного участка и надворных построек для водоснабжения

и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Вид сельскохозяйственных животных | Норматив по холодному водоснабжению для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных, (куб. м в месяц на 1 голову животного) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | корова | 1,73 |
| 2 | молодняк | 0,73 |
| 3 | лошадь | 1,83 |
| 4 | свинья | 0,46 |
| 5 | овца | 0,15 |
| 6 | коза | 0,08 |
| 7 | домашняя птица | 0,01 |

Таблица 2. Нормативы по холодному водоснабжению

для водоснабжения и приготовления пищи

для сельскохозяйственных животных с учетом повышающего

коэффициента при наличии технической возможности установки

индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных

на земельном участке с надворными постройками

Исключена. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 26.08.2016 N 578.

Таблица 3. Нормативы потребления коммунальной услуги

по холодному водоснабжению при использовании земельного

участка и надворных построек для полива земельного участка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Вид благоустройства | Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению для полива земельного участка, (куб. м в мес. на 1 кв. м земельного участка) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | колонка | 0,017 |
| 2 | водопровод | 0,040 |

Примечание: Поливной сезон составляет с мая по август включительно.

Таблица 4. Нормативы потребления коммунальной услуги

по холодному водоснабжению для полива земельного участка

с учетом повышающего коэффициента при наличии технической

возможности установки индивидуальных приборов учета

в жилых домах, расположенных на земельном участке

с надворными постройками

Исключена. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E1294BD3CDCAF039444B4068240E7D8633FA15F0FAE8EE588DB01954B8F538DD7C37DBE6836CAB4408F24AC147DD8BC3B5F58BA7CFAI) Правительства Нижегородской области от 26.08.2016 N 578.

Таблица 5. Нормативы потребления коммунальной услуги

по холодному водоснабжению при использовании земельного

участка и надворных построек для бани

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Направление использования | Норматив по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения бани, (куб. м в мес. на 1 человека) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | баня | 0,200 |